## ▣ HR-30S-Ex [SUS316] - ORDER CODE BASIC SPECIFICATIONS Installation : Band Ambient Temp. : -20 ~ +60℃ S/W Type : Reed Enclosure : Ex-Proof(Ex d IIC T6,IP65) Sensor Material : 316 Combination Gauge : HLG-100F(Max.150℃) Length : Std. 1000mm. SELECTION OF PROPERTY-KIND Housing ; Cable Entry · AB : AL. ; PF 3/4"(F), IP65 Contact Form · AG : 2-SPST · AH : 3-SPST · AI : 4-SPST Length · AD : ~1,000mm · AE : ~1,500mm · AF : ~2,000mm · AG : ~2,500mm · AH : ~3,000mm · AI : ~3,500mm · AJ : ~4,000mm · AK : ~4,500mm · AL : ~5,000mm Approval · AA : Ex-Proof (KOSHA) Cable Entry(Adaptor) Option · AG : PF 1/2"(F), Ex d IIC · AH : NPT 1/2"(F), Ex d IIC · AI : NPT 3/4"(F), Ex d IIC · AJ : PT 1/2"(F), Ex d IIC · AK : PT 3/4"(F), Ex d IIC · AM : M20 x1.5, Ex d IIC Call HITROL · AF : Special(Customize)..

HR-30H-Ex SUS304　-　[　　　]　[　　　]　[　　　]　[　　　]　[　　　]　[　　　]