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Description

Female insert
Screw terminal

without wire protection
0.5-1.5 mm? (20-16 AWG)

Part no.

700 104

SeriesA 4P+ ®

10A/230/400 V
UL/CSA: 600 V

Male insert
Screw terminal

without wire protection
0.5-1.5 mm? (20-16 AWG)

700 204
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